TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA) PARA PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCH) E CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA HIDRELÉTRICA (CGH) DISPENSADAS DA APRESENTAÇÃO DE EIA/RIMA

ORIENTAÇÕES GERAIS

O presente Termo de Referência (TR) objetiva estabelecer o escopo básico para elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA) necessário ao licenciamento ambiental do empreendimento, englobando todas as fases: planejamento, instalação e operação, bem como as respectivas licenças vinculadas a fase.

Além do presente termo, o empreendedor deverá atentar para a legislação e normas ambientais que tratam dos temas relacionados a atividade a ser licenciada.

O estudo ambiental deverá caracterizar-se da seguinte forma:

- Respeitar a ordem e a numeração dos itens deste TR;

- Apresentar todas as informações requeridas no termo, justificando individualmente quando de sua impossibilidade;

- As fotos deverão ser datadas e representar as áreas em foco, tiradas de pontos fixos com sequência cronológica, quando for o caso, evitar a repetição de imagens;

- As fotos e mapas deverão ser apresentadas em tamanho adequado com resolução e coloração de boa qualidade;

- Utilizar o Datum Sirgas 2000;

- Adotar linguagem técnica compatível e realizar revisão gramatical;

- Adotar as regras da ABNT;

- Utilizar frente e verso nos documentos;

- Utilizar preferencialmente papel reciclado.

- INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Identificação do empreendedor:

- Nome ou razão social;

- Números dos registros legais;

- Endereço completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);

- Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail).

Nome, endereço, telefone, fax e e-mail para contatos relativos aos responsáveis pelo estudo ambiental.

1.2 Histórico do empreendimento.

Citar o número do processo (código) da consulta prévia ambiental que requereu este Termo de Referência.

1.3 Síntese dos objetivos do empreendimento, suas justificativas técnica, econômica e socioambiental.

1.4 Compatibilidade do projeto com comitê de bacia hidrográfica, planos e programas de ação federal, estadual e municipal incidentes sobre o empreendimento em quaisquer das suas fases, com a indicação das limitações administrativas impostas pelo Poder Público.

1.5 Empreendimento(s) associados e decorrente(s) / Empreendimento(s) similar(es) localizados na mesma bacia hidrográfica.

1.6 Declaração de utilidade pública ou de interesse social da atividade em empreendimento, quando existente.

- DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Relato sumário do projeto, desde sua concepção inicial até a conclusão da obra, com a devida identificação de suas etapas, informando sobre o projeto no seu conjunto, dando destaque para sua localização, matérias primas e tecnologia para a construção e operação.

2.2 Cronograma relativo às fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento.

2.4 Caracterizar o barramento quanto à localização, às obras de arte e às instalações a serem construídas (barragem, reservatório, captação e sistema adutor, mecanismos de controle de vazões, casa de força, subestações, linhas de transmissão e sistema de transposição de peixes, se aplicável), bem como os dados atuais ou estimados que caracterizem a operação do empreendimento.

2.5 Apresentar, em foto aérea ou imagem de satélite, na escala de 1:50.000 ou maior, a delimitação do empreendimento, incluindo:

( Limites municipais;

( Áreas urbanas e de expansão urbana;

( Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI;

( Rede hídrica;

( Projetos colocalizados;

( Equipamentos de infraestrutura (portos, aeroportos, terminais logísticos, linhas de transmissão de energia, dutovias etc.); e

( Malha rodoviária e ferroviária.

Apresentar, em foto aérea ou imagem de satélite, na escala de 1:10.000 ou maior e resolução espacial de 1 metro, a delimitação da área a ser alagada, respectiva Área de Preservação Permanente - APP e eventual trecho curto-circuitado. Indicar o uso e ocupação do solo no entorno. Apresentar plantas e perfis das principais estruturas do empreendimento, como barragem, reservatório, vertedouros, tomada d´água, captação, canal de adução, câmara de carga, conduto forçado, principais vias de acesso e demais estruturas associadas.

2.6 Localização geográfica proposta para o empreendimento, demonstrada em mapa ou croquis, incluindo as vias de acesso existentes e projetadas e as estruturas de apoio à obra, dentre elas:

2.6.1 Centros administrativos e alojamentos;

2.6.2 Estradas de acesso e de serviços;

2.6.3 Canteiro de obra (saneamento básico: água, esgoto e lixo);

2.6.4 Áreas de empréstimo e bota-fora.

2.7 Identificação da mão-de-obra a ser empregada (quantitativo, nível de especialização e origem para as diversas etapas da obra).

2.8 Identificação da estrutura de serviços a ser utilizada pela mão de obra empregada: alojamento, alimentação, transporte, saúde.

2.9 Detalhamento do canteiro de obras, bota-fora, áreas de empréstimos.

2.10 Descrição dos efluentes líquidos, sanitários e industriais a serem gerados em decorrência da implantação do empreendimento apresentando a previsão de geração e sua caracterização quali-quantitativa.

2.11 Descrição dos resíduos sólidos a serem gerados em decorrência da implantação e operação do empreendimento apresentando caracterização e classificação.

2.12 Descrição das áreas e de volumes de material de empréstimo, bota-fora e estoque, incluindo quadro de volumes estimados, durante a fase de implantação do empreendimento.

2.13 Descrição do sistema de abastecimento de água (captação, volumes utilizados e tratamento, se houver) e o sistema de fornecimento de energia elétrica a serem utilizados nas atividades de implantação e operação do empreendimento.

2.14 Descrever e ilustrar as principais especificações técnicas aplicáveis a cada um dos elementos do empreendimento, nas suas fases de implantação e operação, tais como:

Reservatório

( Volume (m3);

( Área total (ha);

( Extensão do reservatório (km);

( Profundidade média e máxima (m);

( Tempo de retenção médio (h);

( Cotas de operação do reservatório (m) (mínima, máxima e máxima maximorum de jusante e montante); e

( Área alagada (desconsiderar a calha do rio) (ha).

Barragem

( Altura (m);

( Comprimento (m)

( Tipo;

( Material;

( Número e tipo de vertedouros; e

( Extensão dos vertedouros (m)

Captação e Sistema adutor (canal/túnel de adução)

( Comprimento (m);

( Tomada d´água

( Seção transversal (m);

( Nº e extensão dos condutos forçados;

( Câmara de carga.

( Vazão captada (m3/s);

( Vazões afluente (média de longo termo), efluente e vertida (m3/s);

( Vazão Crítica Q90

Mecanismos de controle das vazões

Sistema de transposição de peixes - declividade, extensão, número e tipo de degraus (para escada de peixes), vazão (m3/s), dentre outras informações que forem pertinentes.

Para as Hidrelétricas (UHEs, PCHs e CGHs), apresentar ainda:

( Potência instalada (MW);

( Potência unitária (MW);

( Energia gerada (MW/h);

( Energia bruta (MW/h);

( Número e tipo de turbinas;

( Vazão turbinada máxima (m3/s);

( Vazões afluente (média de longo termo), turbinada e vertida (m3/s);

( Queda bruta (m);

( Casa de força (m2);

( Indicação de outros usos previstos para os reservatórios;

( Descrição das linhas de transmissão – LTs associadas, indicando, no mínimo: tensão nominal (kV); extensão total (km); configuração e número de circuitos; número e tipo de torres; alturas mínima, média e máxima das torres (m); tipos de fundações; vão médio entre torres (m); distância mínima do cabo ao solo e do cabo ao topo de árvores (m); subestação (m²); tensão de entrada e saída da subestação (kV); largura da faixa de servidão (m). Apresentar estas informações também em planta planialtimétrica;

( Perfis da linha de transmissão; e

( Número de torres (vide item do Manual para caracterização de Linhas de Transmissão).

2.15 Representar esquematicamente a implantação faseada do projeto e descrever as principais atividades a serem desenvolvidas durante as etapas de planejamento e implantação do empreendimento, detalhando, entre outros, os seguintes aspectos:

- Implantação de canteiros e áreas de apoio: informar as ações para implantação dos canteiros e abertura de acessos, como supressão de vegetação, terraplenagem e impermeabilizações. Descrever as atividades a serem desenvolvidas nos canteiros. Detalhar as diretrizes do sistema de infraestrutura básica e apresentar quantitativos sobre a geração de efluentes, resíduos sólidos, consumo de água e de energia. Apresentar o layout do canteiro e das estruturas de apoio a serem construídas, como áreas administrativas, alojamentos, refeitórios, oficinas e pátio de estacionamento de veículos e máquinas;

- Liberação da área a ser alagada e área para implantação de APP: quantificar a desapropriação com dimensionamento da área total a ser adquirida e estimativa do número de famílias e atividades econômicas a serem desapropriadas ou reassentadas. Quantificar a geração estimada de resíduos sólidos de demolição de edificações durante as obras e prever os locais potenciais para armazenamento temporário, tratamento e disposição final.

- Enchimento do reservatório (tempo); e

- Testes a seco e testes com água.

2.16 Descrever e indicar, em foto aérea ou imagem de satélite, na escala de 1:10.000 ou maior e resolução espacial de 1 metro, a localização das estruturas de apoio existentes e das estruturas a serem implantadas para as obras, tais como acessos viários, canteiro de obras, linhas de transmissão, área administrativa, alojamentos e pátios de estacionamento de máquinas e veículos.

2.17 Apresentar estimativas de movimentação de solo prevista contendo a indicação, em foto aérea ou imagem de satélite, na escala de 1:10.000 ou maior e resolução espacial de 1 metro, das respectivas áreas potenciais para empréstimo de material, realização de ensecadeiras e disposição final. Informar também a capacidade das áreas de depósito de material excedente – DME e as diretrizes adotadas para a escolha destas áreas.

2.18 Estimar o tráfego por meio de dados quantitativos do VDM a ser gerado pela obra para movimentação de solo, rota dos veículos, estrada de serviços, acessos, matéria prima (por exemplo: cimento, areia, concreto, combustíveis), equipamentos e pessoas.

2.19 Quantificar contratações de mão de obra e informar onde serão alojados os trabalhadores que virão de outros municípios. Apresentar as diretrizes para desmobilização das frentes de trabalho e dos canteiros de obras.

2.20 Especificar quais serão os procedimentos adotados para a recuperação de áreas afetadas pelas obras civis (acessos, áreas de apoio, áreas de empréstimo e DME etc.).

2.21 Apresentar cronograma previsto de obras contendo a duração total e destacando a compatibilidade das atividades de cada fase com as estações chuvosa e seca, assim como com o período reprodutivo da ictiofauna e fauna terrestre. O cronograma para a supressão deve ser compatibilizado com o do enchimento do reservatório, de forma que a supressão ocorra em data próxima à data de enchimento, para que não haja regeneração da vegetação.

Apresentar resumo das características da implantação do empreendimento utilizando-se dos indicadores e respectivas unidades listadas a seguir:

| Características da implantação |
| --- |
| Indicador | Valor | Unidade |
| Estimativa de corte |  | m3 |
| Estimativa de aterro |  | m3 |
| Movimentação de solo |  | m3 |
| Movimentação de rocha |  | m3 |
| Criação de novos acessos |  | Km |
| Tráfego gerado pela obra |  | Viagens/dia |
| Supressão de vegetação nativa |  | ha |
| Propriedades afetadas |  | Nº de propriedades |
| Famílias afetadas |  | Nº de famílias |
| Desapropriação/reassentamento |  | ha |
| Mobilização de mão de obra |  | Nº de trabalhadores |
| Duração da obra |  | Meses |
| Investimento total da obra |  | R$ |

2.22 Caracterização da operação

Apresentar as projeções relativas à operação do empreendimento, incluindo a regra operativa e a descrição dos serviços a serem desenvolvidos na operação e manutenção do reservatório, como:

- Sistema operacional, informando sobre regime típico de vazões afluentes e efluentes ao longo de um ano. Para hidrelétricas, efetuar exercício, adotando um ano de vazão típica e um ano seco, indicando mês a mês: vazão mensal no trecho barrado (m³/s); geração (MW); vazão crítica (Q7,10) (m³/s); vazão de engolimento (m³/s); vazão de engolimento máxima (m³/s); vazão no trecho curto-circuitado (m³/s), vazão de engolimento mensal (m³/s); vazão de vertimento (m³/s); tempo de operação (h);

- Empregos diretos;

- Procedimentos operacionais rotineiros de conservação;

- Procedimentos operacionais em casos de emergência; e

- Procedimentos e sistemas de monitoramento e/ou segurança.

- ÁREA DE INFLUÊNCIA

Apresentar em mapa os limites da área geográfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos, denominada área de influência do projeto (AI), incluindo cartas temáticas e de síntese, contendo as áreas de incidência dos impactos e abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas.

Incluir justificativa da definição das áreas de influência e de incidência dos impactos.

Apontar em qual bacia hidrográfica o empreendimento está inserido, contemplando, ainda, os empreendimentos inventariados/propostos e os que estão em fase de em implantação.

3.1 Áreas de influência direta - AID

Definir a área sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento com delimitação definida em função das características sociais, econômicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendimento.

Considerar, para os meios físico e biótico, a área de inundação do reservatório na sua cota máxima acrescida da área de preservação permanente em projeção horizontal, o trecho afetado pela vazão reduzida, bem como as áreas ocupadas com estruturas pertencentes ao empreendimento como casa de força, canteiros de obras, acessos, bota-foras, etc. Devem ser consideradas também áreas contínuas de relevante importância ecológica, além das situadas em trechos à jusante da barragem, em uma extensão a ser definida pelo estudo.

Considerar para os estudos socioeconômicos, a extensão territorial dos municípios com parcela de área inundada e aqueles localizados a jusante da barragem, numa faixa a ser definida pelo estudo, além daquelas que abrigarão alguma das estruturas pertencentes ao empreendimento como casa de força, canteiros de obras, acessos, bota-foras, etc.

3.2 Áreas de influência indireta - AII

Definir a área potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, incluindo os ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência direta.

Considerar, para os meios físico e biótico, a bacia hidrográfica de localização a qual o empreendimento se insere.

Considerar, para o meio socioeconômico, a área compreendida pelo conjunto do território dos municípios que tenham terras alagadas e pelos polos municipais de atração à região, bem como aqueles que vivem de atividades pesqueiras e turísticas ligadas aos recursos hídricos.

- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Retratar a atual qualidade ambiental da área de abrangência dos estudos, indicando as características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental atual.

O diagnóstico deverá ser realizado para as áreas de influência direta, indireta e de abrangência regional a partir de dados bibliográficos secundários (AII), complementados com dados primários coletados em campo, de forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e das interações existentes entre o meio físico, biótico e socioeconômico, bem como a fragilidade ambiental com a inserção do empreendimento.

4.1 Área de Influência Direta – AID

4.1.1 Relatório fotográfico

Apresentar relatório fotográfico da área, contendo descrição da área fotografada, e fotos de todas as áreas que serão utilizadas pelo empreendimento, desde ao local do barramento, trecho de vazão reduzida, onde irá passar o conduto, local dos canteiros de obra, bota-fora, área de empréstimo, dentre outros. Se possível, com fotos aéreas identificando tais locais.

4.1.2 Meio Físico

4.1.2.1. Geologia e Geomorfologia

Identificar e avaliar risco geotécnico e de fuga d’água para o eixo da barragem.

Avaliar a interferência da implantação do empreendimento com os recursos minerais de interesse econômico cadastrados na área de influência direta.

Identificar e avaliar os principais condicionantes/mecanismos de deflagração de escorregamentos, a partir da caracterização da dinâmica superficial e identificação de setores com diferentes graus de suscetibilidade a processos erosivos e deposicionais, mapeando as encostas quanto a suas declividades, indicando o tipo de solo/afloramento de rocha associado.

Estudo Espeleológico, conforme orientações do Anexo IV.

4.1.2.2 Solos

Analisar a suscetibilidade natural dos solos à erosão, bem como aptidão agrícola, silvicultural e uso atual dos mesmos, considerando a caracterização e descrição das classes dos solos, sua gênese e distribuição espacial na área de influência direta do empreendimento.

4.1.2.3 Recursos Hídricos

Caracterizar e avaliar o regime hidrológico dos cursos d’água da área de influência direta, a partir da análise das séries históricas de descargas líquidas. Essa avaliação deverá contemplar a estimativa de vazões de referência (Qmáx, Qmín, Qméd, Q7,10, Q90% e outras), variação dos níveis d’água e estudos sobre transporte de sedimentos nas calhas fluviais, identificando suas fontes e os locais de deposição. Apresentar a regra de operação do empreendimento e suas alterações nos níveis d’água na barragem e a jusante dessa, observando as variações diárias e sazonais.

Apresentar avaliação sedimentológica conforme Anexo I e indicar dispositivo de desassoreamento do reservatório.

Calcular a vida útil do reservatório avaliando a sua viabilidade ambiental.

Determinar a curva cota x volume e área inundada.

Avaliar a potencialidade dos aquíferos existentes na área de influência do empreendimento, estudando, entre outros:

- Localização, natureza, litologia e estruturas geológicas condicionantes;

- Alimentação (inclusive recarga artificial), fluxo e descarga (natural e artificial);

- Profundidade dos níveis das águas subterrâneas, dando enfoque ao lençol freático;

- Relações com águas superficiais e com outros aquíferos;

Indicar as possíveis interferências do enchimento do reservatório sobre o nível do lençol freático, a partir do cadastramento de poços existentes e da rede de perfurações e sondagens.

Avaliar a qualidade das águas superficiais, contando com análises de parâmetros físicos, químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos, considerando os diferentes períodos do ciclo hidrológico (seca e chuvas), conforme orientações do Anexo I com a identificação das principais fontes de poluição. Os resultados deverão ser apresentados também em arquivo digital (extensão .xls) para que entrem no banco de dados do IEMA.

Quanto à apresentação dos resultados do Anexo I:

- As variáveis devem ser apresentadas na mesma ordem proposta pela tabela;

- Qualquer variável desconsiderada deverá ser justificada e indicada na própria tabela no campo da observação. No campo dos resultados deve ser alterada a cor da célula de branco para cinza;

- Na coluna dos resultados devem ser apresentados apenas números e vírgula;

Avaliar a qualidade de água futura do reservatório e a jusante desse, considerando as fases de implantação e operação. Essa previsão da qualidade de água deverá abordar também a estratificação térmica e a possível dinâmica de eutrofização do reservatório relacionada à biomassa inundada e a carga potencial de nutrientes.

Analisar a capacidade de autodepuração do curso d´água considerando as alterações na dinâmica do curso d´água na área do futuro reservatório e do trecho de vazão reduzida.

Caracterizar os principais usos de água na área de influência direta do empreendimento, incluindo listagem das demandas atuais e futuras em termos quali-quantitativos e diferenciando usos consultivos e não-consultivos, por exemplo, implantação de barragem, captação, diluição de efluentes, proteção da vida aquática, usos de contato primário, turismo, entre outras.

Apresentar cadastro atualizado de usuários de água na AID, com identificação de usuários com outorga de uso recursos hídricos e representação georreferenciada em mapas.

Apresentar estudo para determinação dos valores propostos para vazão remanescente a respeito da geração de energia, demandas do meio biótico e demandas de uso atuais e futuras do corpo d´água.

4.1.3 Meio Biótico – Orientações Gerais

Caracterizar todos os ecossistemas nas áreas diretamente atingidas pelas intervenções do empreendimento, a distribuição, interferência e relevância na biota regional, por meio de levantamentos de dados primários e secundários (referentes à, no máximo, o período de cinco anos anteriores ao interesse do licenciamento do empreendimento). Deve-se contemplar a sazonalidade regional (estações chuvosa e seca).

Identificar todas as fontes de informação, assim como as principais publicações relativas à ecologia da região. Deverá ser indicada claramente a origem dos dados, a saber: dados primários, secundários ou fontes informais.

Caracterizar e georreferenciar os pontos de coleta. Justificar a escolha dos pontos, o método de análise para cada parâmetro e o tratamento estatístico aplicado.

O método referente ao esforço amostral deverá ser detalhado e comparado quando da ocorrência de dados pré-existentes.

Identificar espécies vetores e hospedeiras de doenças, avaliando o seu potencial de proliferação com a implantação do empreendimento, se for o caso propor medidas de controle.

4.1.3.1 Flora

Realizar a caracterização e a elaboração de mapa das fitofisionomias da área de influência direta, contemplando os estágios sucessionais, estratos vegetais do fragmento, os corredores e as conexões existentes com outros fragmentos.

Classificar as espécies encontradas no levantamento florístico em: exóticas, exóticas invasoras, protegidas, raras, endêmicas, constantes em lista de espécies ameaçadas de extinção nacional e estadual mais atualizadas, de valor ecológico significativo, de valor econômico, de valor medicinal, utilizadas pela fauna, de valor ornamental e de interesse científico, além daquelas que poderão ser objeto de resgate.

Caso ocorra a supressão de espécies passíveis de resgate ou constantes em lista estadual (do Estado do Espírito Santo) de espécies de flora ameaçadas de extinção, propor projetos específicos para conservação in situ e/ou ex situ para sua preservação. Avaliar e justificar áreas potenciais para fins de relocação dos espécimes que serão resgatados, além da capacidade de adaptação à nova área.

Elaborar estudos quantitativos da flora na área de influência direta. Incluir estudos fitossociológicos. Contemplar os principais estádios de regeneração das formações vegetais.

Caso ocorra supressão florestal ou limpeza de área: estimar a área (ha) de supressão de vegetação por estágio sucessional, apresentar o inventário florestal, destacando as áreas de preservação permanente, áreas de reservas florestais legais, áreas protegidas pela legislação específica, volume de madeira a ser suprimido, área total de cada fitofisionomia a ser suprimida e seu georreferenciamento.

Avaliar a existência de extrativismo vegetal na área de estudo.

Identificar as macrófitas aquáticas existentes no rio, lagoas marginais e tributários avaliando sua importância nestes locais e a necessidade de futuro monitoramento e controle.

4.1.3.2 Fitoplâncton

Somente para reservatórios em que o tempo de retenção da água for maior que 20 dias.

Avaliar a interferência do empreendimento nas comunidades aquáticas considerando preliminarmente o levantamento do fitoplâncton. Deverão ser abordadas a riqueza, diversidade e densidade populacional das espécies. Apontar as principais espécies de cianobactérias identificadas. Os pontos amostrais deverão coincidir com aqueles previstos para monitorar a qualidade de água.

4.1.3.3 Áreas Protegidas

Identificar e mapear as áreas de preservação permanente, unidades de conservação deixando bem claro com mapa a distância das Unidades de conservação mais próximas com o barramento e a casa de força, zonas de amortecimento e/ou zonas de entorno de unidades de conservação, corredores ecológicos e demais áreas protegidas pela legislação.

Delimitar as áreas de preservação permanente que serão formadas devido à operação do empreendimento de acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012).

No caso da necessidade de reflorestamento do entorno do reservatório e/ou outras estruturas do empreendimento, avaliar a possibilidade de recolhimento de sementes e/ou frutos de espécies nativas ocorrentes nos fragmentos da região para fins realização do plantio de mudas para reflorestamento.

Identificar os contribuintes do trecho de vazão reduzida com relação à presença ou ausência de área de preservação permanente de acordo com a Lei nº 12.651/2012.

4.1.3.4 Fauna

Caracterizar os tipos de habitats encontrados na área de influência do empreendimento (incluir áreas antropizadas como pastagens, plantações e outras áreas manejadas). Os tipos de habitats deverão ser mapeados, com indicação dos seus tamanhos em termos percentuais e absolutos. Indicar os pontos amostrais (coordenadas geográficas) para cada grupo taxonômico.

Descrever o esforço e a eficiência amostral em cada ponto de coleta para cada grupo inventariado. As campanhas deverão ter duração suficiente para permitir a identificação do maior número possível de espécies, que deverá ser demonstrada por meio de curva do coletor.

Detalhar a captura, tipo de marcação (quando houver), triagem, destinação e demais procedimentos adotados para os exemplares coletados (vivos ou mortos). Informar o tipo de identificação individual, registro de biometria, hábitos e características.

Caracterizar de modo sucinto a fauna de vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos) que ocorre na área de estudo, com destaque para as espécies cujas características (nichos ecológicos, níveis na rede trófica, padrão de deslocamento etc.) sugerem uma maior vulnerabilidade diante as atividades a serem desenvolvidas nas diversas fases do empreendimento. O levantamento deverá ser feito em época apropriada de modo a se obter uma boa amostragem para todos os grupos. Identificar os locais de concentração de fauna.

A lista das espécies encontradas deve apresentar as seguintes informações: forma de registro, habitat, ponto amostral. Destacar as espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, raras, não descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, indicadoras de qualidade ambiental (biomonitoramento), migratórias e suas rotas, de importância econômica e cinegéticas, exótica, de risco epidemiológico,  domésticas, conforme planilha constante no Anexo II e orientações para preenchimento da Lista de Fauna (Anexo III).

Para a ictiofauna deverá haver uma discussão sobre a interferência do empreendimento na distribuição, composição e diversidade das espécies. Destacar as espécies de interesse comercial, reofílicas, endêmicas e ameaçadas de extinção. Abordar a perda das fontes de alimentação, locais de desova, rotas migratórias, reprodução e de criadouros, bem como a alteração na produção pesqueira e o esforço de pesca. Destacar as espécies introduzidas e de uso antrópico. Este estudo deverá contemplar os períodos seco e chuvoso da região. Avaliar a permanência de espécies migratórias da ictiofauna por meio de estudos nos tributários, bem como apontar a necessidade de medidas de proteção (mecanismos de transposição).

Estudar os bancos de areia quanto a sua utilização por quelônios e outros componentes da fauna local. Avaliar a interferência do empreendimento na supressão deste tipo de habitat. Propor medidas mitigadoras que possam propiciar a permanência destes organismos no local.

Avaliar a interferência do empreendimento nos mamíferos aquáticos da bacia.

Calcular parâmetros de riqueza, abundância, estimativa de riqueza de espécies, índices de diversidade de espécies, análise de similaridade e demais análises estatísticas pertinentes, por ponto amostral, campanha e total para cada grupo inventariado.

Apresentar um levantamento (dados secundários) das espécies de fauna de invertebrados ameaçados de extinção, considerando: as listas de espécies nacional e estadual de fauna ameaçada; a ocorrência dessas no Estado do Espírito Santo e a fitofisionomia em que tais espécies são encontradas. No caso da ocorrência de alguma destas espécies na área do empreendimento, essas deverão ser contempladas no estudo de fauna por meio de dados primários.

Incluir anexo digital com lista dos dados brutos dos registros de todos os espécimes conforme planilha constante no Anexo II.

4.1.4 Meio Socioeconômico

Deverá ser conduzida uma pesquisa socioeconômica, a partir de dados secundários atualizados referentes a, no máximo, o tempo de 02 (dois) anos anteriores, bem como dados primários, coletados em campo, considerando a cultura e as especificidades locais, com descrição detalhada da metodologia utilizada para coletas dos dados. Nesta pesquisa deverão constar os seguintes aspectos:

4.1.4.1 Dinâmica Populacional

Distribuição e análise da população urbana e rural por faixa etária.

Movimentos migratórios: identificação e análise de intensidade dos fluxos migratórios, possíveis causas da migração, especificando ofertas de localização, trabalho e acesso.

4.1.4.2 Uso e Ocupação do Solo

A caracterização do uso e ocupação do espaço na área de influência do empreendimento, por meio de mapeamento e de análise descritiva, deverá incluir identificação dos seguintes aspectos:

- Infraestrutura regional, incluindo o sistema viário principal, pontos de travessia, portos, aeroportos, terminais de passageiros e cargas, redes de abastecimento de água e de esgoto sanitário e escoamento de águas pluviais, sistema de telecomunicação, unidades de conservação, etc.;

- Principais usos rurais, indicando as culturas permanentes, temporárias ou sazonais, as pastagens naturais ou plantadas, as vegetações nativas e exóticas, etc.;

- Estrutura fundiária local e regional, segundo o módulo rural mínimo, as áreas de colonização ou ocupadas sem titulação, bem como, áreas ocupadas por populações tradicionais;

- Relações da comunidade diretamente afetada com os recursos hídricos na área de influência do empreendimento;

- Relações de dependência entre a sociedade local, recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

4.1.4.3 Caracterização Socioeconômica das Comunidades Afetadas

Análise do conjunto das propriedades nas comunidades urbanas e rurais afetadas, inclusive dos proprietários não residentes, definindo os padrões da ocupação, por meio de levantamentos quali-quantitativos em amostras representativas desse universo, avaliando as condições de habitação, a dimensão das propriedades, o regime de posse e uso da terra, o nível tecnológico da exploração, as construções, benfeitorias e equipamentos, as principais atividades desenvolvidas e áreas envolvidas, a estrutura da renda familiar e resultados da exploração econômica, o preço das terras e benfeitorias.

Estudo de desvalorização econômica das propriedades afetadas pelo empreendimento, inclusive aquelas afetadas pelo TVR no cadastro de propriedades, a título de indenização.

4.1.4.4 Estrutura Produtiva e de Serviços

Diagnóstico da mão-de-obra existente nas AID: dados quantitativos; nível de qualificação e disponibilidade, conforme os empregos diretos e indiretos a serem gerados pelo empreendimento em suas diferentes fases; e ações referentes à desmobilização dos trabalhadores, considerando parceria com instituições públicas e privadas, a título de reaproveitamento da mão-de-obra local em outros empreendimentos.

Relações de troca entre a economia local e a micro-regional, regional e nacional, incluindo a destinação da produção local e importância relativa.

4.1.4.5 Organização Social, Infraestrutura e Serviços Públicos

Identificação das principais tensões sociais; os grupos e movimentos organizados; e as lideranças comunitárias.

Caracterização dos serviços oferecidos à população: saúde pública (serviços e tipos de acidentes), saneamento básico, educação (nível de escolaridade, oferta e cursos existentes), sistema viário, abastecimento de água, transporte, energia, comunicação e segurança.

Identificação das principais endemias, seus focos e ocorrência de doenças de veiculação hídrica, baseados também em dados disponíveis nos órgãos públicos de saúde locais, incluindo dados quantitativos da evolução dos casos.

4.1.4.6 Patrimônio Natural e Cultural

Apresentação da anuência do IPHAN para os estudos arqueológicos realizados na área do empreendimento, conforme IN nº. 001/2015. Será desconsiderado o envio das seguintes documentações: cópia da autorização para realização dos estudos, divulgada no Diário Oficial; relatórios da pesquisa arqueológica enviados ao IPHAN, bem como protocolo de submissão destes estudos ao IPHAN.

Identificação de monumentos culturais.

4.1.4.7 Lazer, Turismo e Cultura

Identificação das manifestações culturais e religiosas (danças, músicas e festas, tradições e calendário) e identificar as principais atividades de lazer da população e as áreas de lazer mais utilizadas.

4.1.4.8 Comunidades Tradicionais

Identificação das comunidades ribeirinhas, eventuais comunidades quilombolas, terras indígenas, grupos e aldeias existentes, apresentando sua localização geográfica e vias de acesso, caracterizando a população atual, avaliando os fatos históricos e atuais relacionados à presença da comunidade tradicional em questão.

Identificação da existência de pescadores na AID do empreendimento e, em caso positivo, realização de diagnóstico socioeconômico destes pescadores.

4.1.5 Educação Ambiental

Atender ao disposto na Instrução Normativa IEMA nº 02/2018.

4.2 Área de Influência Indireta (AII)

4.2.1 Meio Físico

4.2.1.1 Geologia, Geomorfologia e solos

Destacar a geomorfologia que apresentar ambientes com cavernas.

4.2.1.2 Clima

Para a AII, caracterizar o clima, com relação à precipitação (médias anuais e mensais), temperatura (médias mensais, máximas e mínimas absolutas) umidade relativa, evapotranspiração e balanço hídrico.

4.2.1.3 Recursos Hídricos

Caracterizar a rede hidrográfica da bacia, a partir de dados referenciais do regime hidrológico dos principais cursos d’água (vazões média, mínima e máxima). Esse estudo deverá indicar os cursos d’água perenes e intermitentes, as regiões de cabeceiras e nascentes, as estações hidrometeorológicas existentes (localização, tipo e período de operação).

Apresentar caracterização fisiográfica da bacia incluindo, área de densidade de drenagem, coeficiente de compacidade, fator de forma e declividades.

4.2.2 Meio Biótico – Orientações Gerais

Caracterizar os ecossistemas terrestres e aquáticos da bacia hidrográfica.

Identificar todas as fontes de informação, assim como as principais publicações relativas à ecologia da região. Deverá ser indicada claramente a origem dos dados, a saber: dados primários, secundários ou fontes informais.

4.2.2.1 Ecossistemas Terrestres

Identificar as espécies faunísticas (em especial as endêmicas, raras, e ameaçadas de extinção, migratórias, bem como as de valor econômico e valor ecológico significativo) e seus habitats. Destacar as espécies mais relevantes que utilizam a área da bacia hidrográfica.

Avaliar o grau de conservação dos corredores ecológicos na bacia hidrográfica e, para a AII, as conexões existentes com outros fragmentos, com vistas a identificar as áreas a serem utilizadas para o suporte da fauna.

Avaliar a importância das áreas que serão alagadas no contexto regional.

Classificar as áreas de sensibilidade ambiental localizadas na bacia. Apresentar relação entre as unidades de conservação, corredores ecológicos e áreas protegidas por legislação específica no âmbito federal, estadual e municipal, ressaltando os ecossistemas existentes e as espécies protegidas, além da distância ao empreendimento proposto. Estas informações deverão ser georreferenciadas e apresentadas em escala compatível, em mapa temático específico.

Avaliar a interferência do empreendimento nas espécies da fauna e flora, a partir de dados qualitativos, caracterizando as inter-relações com o meio.

4.2.2.2 Ecossistemas Aquáticos

Avaliar a interferência do empreendimento sobre a biota aquática. Considerar a distribuição e diversidade das espécies de interesse comercial, das espécies endêmicas, exóticas e ameaçadas de extinção, abordando, para a AII, a perda de fontes de alimentação, locais de desova, de reprodução e criadouros existentes. Destacar às espécies reofílicas. Identificar as rotas migratórias das espécies de maior relevância e prognóstico sua perda, avaliando a possibilidade de formas de mitigação a partir da instalação de mecanismos de transposição e/ou preservação de rotas alternativas. Especial atenção deverá ser dada aos principais tributários e áreas úmidas da AII, a fim de verificar os processos reprodutivos das espécies migratórias.

4.2.3 Meio Socioeconômico

Deverá ser conduzida uma pesquisa socioeconômica, a partir de dados secundários atualizados referentes à, no máximo, o tempo de 02 (dois) anos anteriores, bem como dados primários, coletados em campo, considerando a cultura e as especificidades locais, com descrição detalhada da metodologia utilizada para coletas dos dados. Nesta pesquisa deverão constar os seguintes aspectos:

Diagnóstico socioeconômico, no qual deverão constar os aspectos relacionados à dinâmica dos municípios, indicando definições básicas quanto ao uso e ocupação dos solos na bacia, além de uma caracterização da estrutura produtiva regional.

Diagnóstico atualizado da mão-de-obra existente na AII: dados quantitativos, nível de qualificação e disponibilidade, conforme os empregos diretos e indiretos a serem gerados pelo empreendimento, ações referentes à desmobilização dos trabalhadores, considerando parceria com instituições públicas e privadas, a título de reaproveitamento da mão-de-obra local em outros empreendimentos.

Avaliação da evolução, distribuição espacial e crescimento da população residente na área da bacia hidrográfica e a situação de infraestrutura.

- IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Avaliar o impacto ambiental levando em consideração os diversos fatores e seus tempos de incidência (abrangência temporal) nas fases de implantação e operação do empreendimento.

A avaliação dos impactos deverá ser realizada considerando os fatores ambientais descritos pelo diagnóstico ambiental e contemplando as suas interações e características. Os impactos deverão ser divididos, para facilitar a avaliação, em: impactos benéficos e adversos; locais (na área de influência direta) ou difusos (na área de influência indireta); de grande, média ou pequena magnitude; reversíveis e irreversíveis; temporários ou de curto, médio e longo prazo; e impactos de difícil, médio ou alto potencial para mitigação/resolução. A mesma deverá, ainda, levar em consideração as condições do meio ambiente na fase anterior às obras, bem como os impactos que não possam ser evitados ou mitigados.

Deverão ser descritas as mais significativas mudanças provocadas pelo empreendimento em relação às questões sociais (nível de emprego, problema de prostituição, violência urbana, doenças, uso de entorpecentes, entre outros) e de infraestrutura (saneamento básico, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, ruídos, tráfego, entre outros).

Na apresentação dos resultados, deverão constar:

- Metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas interações;

- Valoração, magnitude e importância dos impactos;

- Descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado no diagnóstico ambiental;

- Síntese conclusiva dos principais impactos que poderão ocorrer nas fases de implantação e operação, acompanhada de suas interações.

Apresentar uma análise dos impactos ambientais já existentes na bacia hidrográfica, em função dos aproveitamentos projetados, já implantados ou em fase de implantação, de forma a possibilitar um planejamento e integração efetiva das medidas a serem adotadas para mitigar efeitos sinérgicos entre os empreendimentos.

- MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS DE CONTROLE E DE MONITORAMENTO

Identificar as medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e, eventualmente, eliminar os impactos negativos da implementação do empreendimento, bem como as medidas que possam maximizar os impactos benéficos do projeto.

As medidas mitigadoras e compensatórias deverão ser consideradas quanto:

- Ao componente ambiental afetado;

- À fase do empreendimento em que deverão ser implementadas;

- Ao caráter preventivo ou corretivo de sua eficácia; e,

- Ao agente executor, com definição de responsabilidades.

- PROGNÓSTICO AMBIENTAL

Deverá ser elaborado prognóstico ambiental considerando as alternativas de execução e de não execução do empreendimento, sendo esta última baseada na identificação e avaliação dos impactos ambientais.

- CONCLUSÃO

Expor as conclusões dos estudos e levantamentos elaborados e informar claramente se o empreendimento é viável ambientalmente naquele local.

Em caso de requerimento de LP em conjunto com a LI apresentar o Plano Básico Ambiental (PBA – com os programas ambientais detalhados) e o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Artificial (Pacuera).

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Citar a bibliografia utilizada como consulta na elaboração dos estudos, constando o autor, ano de publicação, editora, dentre outros. Outras fontes utilizadas não publicadas deverão ser referenciadas.

- EQUIPE TÉCNICA

Apresentar a equipe técnica contratada pela empresa contendo para todos os profissionais: o nome completo, CPF, formação profissional, número de registro no respectivo Conselho de Classe, nº da Anotação de Responsabilidade Técnica (relativa a cada área do conhecimento) e seu comprovante de pagamento.

Apresentar os dados da empresa de consultoria contratada constando: Razão Social e CNPJ. Na via oficial a ser entregue no IEMA, ao lado da identificação, deverão constar as assinaturas dos profissionais responsáveis, bem como dos coordenadores do estudo.

- ANEXOS

Anexos considerados pertinentes e que se refiram ao estudo ambiental da atividade deverão ser incorporados neste capítulo e referenciados ao longo do texto dos referidos estudos.

Todas as cartas, projetos e estudos devem estar assinados por profissionais habilitados, de acordo com suas atribuições nos órgãos de classes competentes.

Ressaltamos que de acordo a localização e abrangência do empreendimento, deverão ser apresentadas as seguintes documentações, de acordo com a legislação específica:

- Laudo de vistoria florestal emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Espírito Santo – IDAF;

- Reserva de disponibilidade hídrica (DRH) para geração de energia elétrica, fornecida pelo órgão competente;

- Autorização do IEMA para os procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, resgate, captura/coleta, transporte e destinação), conforme IN IEMA nº 005-N/2021;

- Apresentação da anuência do IPHAN para os estudos arqueológicos realizados na área do empreendimento, conforme IN IPHAN nº. 001/2015.

ANEXO I

Massa de água

Sedimento

ANEXO II – LISTA DE FAUNA

EMPRESA:

EMPREENDIMENTO:

BACIA HIDROGRÁFICA:

MUNICÍPIO:

BIOMA:

| Família | Espécie | Nome comum | Forma de Registro (Dados 1°s) | Dados 2°s | Habitat (Fitofisionomia) | Coordenadas geográficas | Status de Conservação | Lista de Espécies Ameaçadas | Destaque | Data | Biometria (Ictio fauna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MMA (2018) | Decreto ES 1499-R (2005) |  |  |  |

ANEXO III - ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA LISTA DE FAUNA

- Família: informar o nome da família a que a espécie pertence.

- Espécie: nome científico da espécie.

- Nome comum: informar o nome usual da espécie se houver.

- Forma de registro: visualização, pegada, fezes, coleta, armadilha, etc. Deverá ser preenchido apenas para as espécies que foram amostradas no diagnóstico ambiental da região.

- Dados Secundários: referenciar a fonte (estudos ambientais, teses, dissertações, entrevistas, etc.). Apresentar referências bibliográficas das fontes de dados secundários no estudo e/ou a metodologia utilizada nas entrevistas se for o caso.

- Habitat: indicar a fitofisionomia onde a espécie foi amostrada.

- Coordenadas Geográficas: informar as coordenadas no Datum Sirgas 2000. As coordenadas deverão vir plotadas em um mapa de uso e ocupação do solo para melhor visualização dos pontos de observação.

- Status de Conservação: Regionalmente extinta (RE), Criticamente em Perigo (CP), Em perigo (EP), Vulnerável (VU), Deficiente em Dados (DD).

- Lista de Espécies Ameaçadas: marcar um X na lista onde a espécie encontra-se presente.

- Destaque: endêmica (EN)*, raras (RA), não descritas previamente para a área estudada (NDP), não descrita pela ciência (NDC), passíveis de serem utilizadas como indicadoras ambientais (IA), espécie migratória (MI), cinegéticas (CIN), com potencial epidemiológico (EPI) e exóticas (EX).

* Informar a área geográfica de endemismo da espécie: ex: mata atlântica, Espírito Santo, norte do Espírito Santo, restinga, etc.

- Data: informar a data de amostragem da espécie.

- Biometria (Ictiofauna): informar o peso (g) e comprimento padrão (cm) dos indivíduos.

ANEXO IV - ORIENTAÇÕES BÁSICAS A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ESPELEOLÓGICOS

- Essas orientações estabelecem diretrizes básicas para a realização do levantamento espeleológico da área de influência de empreendimentos potencialmente lesivos ao Patrimônio Espeleológico, levando-se em consideração o princípio da precaução.

- A prospecção exocárstica deverá ser realizada em toda a extensão da área afetada pelo empreendimento, para avaliar a ocorrência ou não de cavidades.

- Os caminhamentos realizados para a prospecção devem contemplar todas as feições geomorfológicas típicas associadas às cavernas (geomorfologia cárstica), além de serem registrados e comprovados por meio das rotas armazenadas no GPS.

- Caso ocorram cavidades nessas áreas, elas deverão ser identificadas, com suas

características básicas descritas:

- Coordenadas geográficas das cavidades existentes obtidos com equipamento de GPS, em graus decimais, Datum Sirgas 2000 e a partir da captura de sinais advindos de um mínimo de 4 unidades bem distribuídas na constelação dos satélites, no ponto onde se localiza as bases topográficas “zero” das entradas da cavidade.

- Denominação local;

- Município, nome da fazenda ou da região em que se insere;

- Dados de identificação do proprietário da área onde a caverna está inserida;

- Altitude;

- Topografia detalhada da cavidade;

- Projeção horizontal da área de influência (mínimo 250 metros);

- Descrição das entradas e formas de acessos;

- Classificação da caverna quanto aos aspectos hidrológicos e morfológicos;

- Registro fotográfico.

- Para a realização do Diagnóstico Ambiental da área de ocorrência de cavernas deverão ser realizados estudos temáticos para os meios bióticos e abióticos como:

- Caracterização das unidades estratigráficas onde se insere a caverna;

- Caracterização estrutural, com referência e identificação da ocorrência de falhas, dobras, fraturas e planos de acamamento;

- Sedimentologia clástica e química da rocha encaixante;

- Identificação de áreas de risco geotécnico, com ênfase nas zonas de ocorrência de blocos abatidos e tetos ou paredes com rachaduras (locais passíveis de monitoramento).

- Identificação de processos erosivos nas áreas próximas ao patrimônio espeleológico e que apresentem potencial de risco à sua integridade;

- Descrição e caracterização dos espeleotemas (frágeis, raros) e demais depósitos sedimentares (aluviais e coluviais);

- Caracterização das feições exocársticas ou pseudo-cársticas;

- Descrição da dinâmica dos processos geomorfológicos ativos na cavidade;

- Caracterização da morfologia endocárstica.

- Descrição da área de ocorrência, tipo, geometria, litologia, estrutura geológica, propriedade física, hidrodinâmica e outros aspectos do(s) aquífero(s);

- Caracterização das áreas e dos processos de recarga, circulação e descarga do(s) aquífero(s);

- Inventário dos pontos de absorção d’água;

- Indicação da direção dos fluxos das águas subterrâneas;

- Descrição e controle altimétrico dos corpos d’água, lago subterrâneo, sumidouro, surgência, ressurgência, com identificação de hipóteses de origem;

- Avaliação das relações existentes entre as águas subterrâneas e superficiais, assim como as de outros aquíferos;

- Identificação dos níveis de poluição e de prováveis fontes poluidoras (locais passíveis de monitoramento).

- Drenagens superficiais identificáveis (perene / intermitente);

- Levantamento de informações fluviométricas;

- Caracterização do sistema hidrodinâmico, identificando: as áreas com diferentes comportamentos frente às enchentes (risco de enchentes, elevação do nível de base).

- Caracterização físico-química e bacteriológica dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, em cavernas utilizadas para turismo.

- Descrição e caracterização dos jazimentos e respectivos fósseis encontrados no interior e/ou na área de influência da caverna.

- Riscos potenciais à integridade dos fósseis ou jazimentos, principalmente, em relação às atividades hidrelétricas.

- Dados climáticos das áreas externas com dados históricos das estações mais próximas.

- Levantamento fisionômico e florístico na área de influência da caverna, com detalhamento às proximidades das entradas e claraboias, dolinas.

- Levantamento qualitativo e quantitativo da fauna cavernícola considerando a sazonalidade climática, utilizando técnicas consagradas (busca ativa, puçá e covo);

- Levantamento da quiropterofauna, por amostragem, utilizando, no mínimo, rede de neblina;

- Identificação de espécies migratórias, ameaçadas, raras, endêmicas e nocivas ao ser humano;

- Caracterização das interações ecológicas da fauna cavernícola e desta com o ambiente externo.

- Na existência de uma ou mais comunidades na área de estudo que mantenha inter-relação com as cavidades naturais existentes, deverão ser levantados e analisados de forma integrada os seguintes estudos:

- Apresentar descrição dessa comunidade;

- Descrição das condições atuais de uso e ocupação do solo, das águas superficiais e subterrâneas;

- Descrição do potencial econômico, científico, educacional, turístico e/ou recreativo das cavidades;

- Descrição das manifestações culturais que ocorram nas proximidades e no interior da caverna como: cultos religiosos, vestígios de caça e pesca, visitação turística.

- Na existência de sítios arqueológicos na área de estudo, esses deverão ser caracterizados e descritos, indicando provável dinâmica deposicional, seguindo as normas e diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

- Como produto desse levantamento deverá ser apresentado, em escala de detalhe que permitam uma visualização:

- Mapa de Situação do Empreendimento contemplado no mínimo, os seguintes dados:

- Topografia detalhada da área do empreendimento com indicação das curvas de nível;

- Caminhamentos percorridos;

- Feições geológicas e geomorfológicas (cársticas e/ou pseudo-cársticas) como dolinas, sumidouros, ressurgências;

- Vias de acesso e os corpos d’água;

- Indícios arqueológicos e paleontológicos;

- Cota de máxima de inundação, localização da barragem, da câmara de carga e da casa de força, no caso de empreendimentos hidrelétricos;

- Linha do empreendimento e poligonal da área de estudo; no caso de empreendimentos lineares;

- Lavra atual, pit final, área do polígono do Decreto de Lavra; no caso de empreendimentos minerários;

- Área do receptivo e demais estruturas turísticas como banheiros, estacionamentos, restaurantes, entre outros.