## MENU
MONITORAMENTO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS
A Planilha de Monitoramento do IEMA (PM) visa subsidiar a análise de condicionantes ambientais de monitoramento, tanto da Estação de Tratamento de Efluente como das condições do Corpo de Água Receptor.
Assim, solicita-se o preenchimento da planilha somente com os parâmetros estabelecidos pelo IEMA em condicionante de licenciamento ambiental ou instrumento próprio emitido pelo órgão.
Abaixo encontram-se os links "Efluentes Industriais ou Sanitários" e "Corpo de Água" que encaminham os usuários aos respectivos índices para escolha dos parâmetros em conformidade com o estabelecido pelo IEMA. Após a escolha dos parâmetros, devem ser preenchidas as PM's.
| Efluentes Industriais ou Sanitários | Corpo de Água

## CREscolher
Escolha dos Parâmetros Ambientais para Monitoramento do Corpo de Água
Instrução: Apenas as células em branco devem ser preenchidas.
Listagem 01 - Parâmetros para Monitoramento do Corpo Receptor com limites definidos em Legislação | Listagem 02 - Parâmetros para Monitoramento do Corpo Receptor sem limites definidos em Legislação | Padrão para Corpos de Água Doce Classe 2 (limites definidos em Legislação e pela Outorga)
|  | Parâmetro | Valor máximo | Valor mínimo | Fonte
|  | Coliformes termotolerantes (org/100 ml) | 1000 |  | Conama 357
|  | Cor verdadeira (mg Pt/L) | 75 |  | Conama 357
|  | Turbidez (UNT) | 100 |  | Conama 357
|  | BDO5 (mg/L) | 5 |  | Conama 357
|  | OD (mg/L) |  | 5 | Conama 357
|  | pH | 9 | 5 | Conama 357
|  | Clorofila a (μg/L) | 30 |  | Conama 357
|  | Densidade de cianobactérias (cel/mL) | 5 |  | Conama 357
|  | Fósfoto total (ambientes lênticos) (mg/L) | 0.03 |  | Conama 357
|  | Fósfoto total (ambientes intermediários) (mg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Sólidos dissolvidos totais (mg/L) | 500 |  | Conama 357
|  | Alumínio dissolvido (mg/L) | 0.1 |  | Conama 357
|  | Arsênio total (mg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Bário total (mg/L) | 0.7 |  | Conama 357
|  | Berílio total (mg/L) | 0.04 |  | Conama 357
|  | Boro total (mg/L) | 0.5 |  | Conama 357
|  | Cádimo total (mg/L) | 0.001 |  | Conama 357
|  | Chumbo total (mg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Cianeto livre (mg/L) | 0.005 |  | Conama 357
|  | Cloreto total (mg/L) | 250 |  | Conama 357
|  | Cloro residual total (combinado + livre) (mg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Cobalto total (mg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Cobre dissolvido (mg/L) | 0.009 |  | Conama 357
|  | Cromo total (mg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Ferro dissolvido (mg/L) | 0.3 |  | Conama 357
|  | Fluoreto total (mg/L) | 1.4 |  | Conama 357
|  | Fósforo total (ambiente lótico) (mg/L) | 0.1 |  | Conama 357
|  | Lítio total (mg/L) | 2.5 |  | Conama 357
|  | Manganês total (mg/L) | 0.1 |  | Conama 357
|  | Mercúrio total (mg/L) | 0.0002 |  | Conama 357
|  | Níquel total (mg/L) | 0.025 |  | Conama 357
|  | Nitrato (mg/L) | 10 |  | Conama 357
|  | Nitrito (mg/L) | 1 |  | Conama 357
|  | Nitrogênio amoniacal total para pH ≤ 7,5 (mg/L) | 3.7 |  | Conama 357
|  | Nitrogênio amoniacal total para 7,5 < pH ≤ 8,0 (mg/L) | 2 |  | Conama 357
|  | Nitrogênio amoniacal total para 8,0 < pH ≤ 8,5 (mg/L) | 1 |  | Conama 357
|  | Nitrogênio amoniacal total para pH > 8,5 (mg/L) | 0.5 |  | Conama 357
|  | Prata total (mg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Selênio total(mg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Sulfato total (mg/L) | 250 |  | Conama 357
|  | Sulfeto (H2S não dissociado) (mg/L) | 0.002 |  | Conama 357
|  | Urânio total (mg/L) | 0.02 |  | Conama 357
|  | Vanádio total (mg/L) | 0.1 |  | Conama 357
|  | Zinco total (mg/L) | 0.18 |  | Conama 357
|  | Acrilamida (μg/L) | 0.5 |  | Conama 357
|  | Alacloro (μg/L) | 20 |  | Conama 357
|  | Aldrin + Dieldrin (μg/L) | 0.005 |  | Conama 357
|  | Atrazina (μg/L) | 2 |  | Conama 357
|  | Benzeno (μg/L) | 0.005 |  | Conama 357
|  | Benzidina (μg/L) | 0.001 |  | Conama 357
|  | Benzo(a)antraceno (μg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Benzo(a)pireno (μg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Benzo(b)fluoranteno (μg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Benzo(k)fluoretano (μg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Carbaril (μg/L) | 0.02 |  | Conama 357
|  | Clordano (cis + trans) (μg/L) | 0.04 |  | Conama 357
|  | 2-Clorofenol (μg/L) | 0.1 |  | Conama 357
|  | Criseno (μg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | 2,4-D (μg/L) | 4 |  | Conama 357
|  | Demeton (Dementon-O + Demeton-S) (μg/L) | 0.1 |  | Conama 357
|  | Dibenzo(a,h)antraceno (μg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | 1,2-Dicloroetano (μg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | 1,1-Dicloroeteno (μg/L) | 0.003 |  | Conama 357
|  | 2,4-Diclorofenol (μg/L) | 0.3 |  | Conama 357
|  | Diclorometano (μg/L) | 0.02 |  | Conama 357
|  | DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD) (μg/L) | 0.002 |  | Conama 357
|  | Dodecacloro pentaciclodecano (μg/L) | 0.001 |  | Conama 357
|  | Endossulfan (α + β + sulfato) (μg/L) | 0.056 |  | Conama 357
|  | Endrin (μg/L) | 0.004 |  | Conama 357
|  | Estireno (μg/L) | 0.02 |  | Conama 357
|  | Etilbenzeno (μg/L) | 90 |  | Conama 357
|  | Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) (mg/L) | 0.003 |  | Conama 357
|  | Glifosato (μg/L) | 65 |  | Conama 357
|  | Gution (μg/L) | 0.005 |  | Conama 357
|  | Heptacloro epóxido + Heptacloro (μg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Hexaclorobenzeno (μg/L) | 0.0065 |  | Conama 357
|  | Indeno (1,2,3-cd)pireno (μg/L) | 0.05 |  | Conama 357
|  | Lindano (γ-HCH) (μg/L) | 0.02 |  | Conama 357
|  | Malation (μg/L) | 0.1 |  | Conama 357
|  | Metolacloro (μg/L) | 10 |  | Conama 357
|  | Metoxicloro (μg/L) | 0.03 |  | Conama 357
|  | Paration (μg/L) | 0.04 |  | Conama 357
|  | PCBs - Bifenilas policloradas (μg/L) | 0.001 |  | Conama 357
|  | Pentaclorofenol (μg/L) | 0.009 |  | Conama 357
|  | Simazina (μg/L) | 2 |  | Conama 357
|  | Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno (mg/L) | 0.5 |  | Conama 357
|  | 2,4,5-T (μg/L) | 2 |  | Conama 357
|  | Tetracloreto de carbono (mg/L) | 0.002 |  | Conama 357
|  | Tetracloreto (mg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Tolueno (μg/L) | 2 |  | Conama 357
|  | Toxafeno (μg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | 2,4,5-TP (μg/L) | 10 |  | Conama 357
|  | Tributilestanho (μg/L) | 0.063 |  | Conama 357
|  | Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) (mg/L) | 0.02 |  | Conama 357
|  | Tricloroeteno (mg/L) | 0.03 |  | Conama 357
|  | 2,4,6-Triclorofenol (mg/L) | 0.01 |  | Conama 357
|  | Trifluralina (μg/L) | 0.2 |  | Conama 357
|  | Xileno (μg/L) | 300 |  | Conama 357
PRÓXIMO
VOLTAR
Note on B11: Escolher primeiro os parâmetros exigidos pelo IEMA que constam na Listagem 01
Note on E11: Após o preenchimento dos parâmetros da Listagem 01, preeencher com os demais parâmetros exigidos pelo IEMA, que não constam na Listagem 01
Note on B13: Escolher o parâmetro de acordo com o exigido pelo IEMA
Note on E13: Preencher com o parâmetro de acordo com o exigido pelo IEMA

## CRPreencher
ATENÇÃO! NÃO FOI ESCOLHIDO NENHUM PARÂMETRO NA LISTAGEM 01. CASO TAL INFORMAÇÃO ESTEJA CORRETA, CLIQUE EM PRÓXIMO. CASO CONTRÁRIO, CLIQUE EM VOLTAR E ESCOLHA OS PARÂMETROS DE INTERESSE.
Dados de Entrada - Corpo de Água
Parâmetros com limites definidos em Legislação (Listagem 01)
Data
| Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante
VOLTAR
PRÓXIMO

## CRPreencher2
ATENÇÃO! NÃO FOI ESCOLHIDO NENHUM PARÂMETRO NA LISTAGEM 02. CASO TAL INFORMAÇÃO ESTEJA CORRETA, CLIQUE EM PRÓXIMO PARA FINALIZAR. CASO CONTRÁRIO, CLIQUE EM VOLTAR E ESCOLHA OS PARÂMETROS DE INTERESSE NA LISTAGEM 02
Dados de Entrada - Corpo de Água
Parâmetros sem limites definidos em Legislação (Listagem 02)
Data
| Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante
VOLTAR
PRÓXIMO

## EfEscolher
Escolha dos Parâmetros Ambientais para Monitoramento do Efluente
Instrução: Apenas as células em branco devem ser preenchidas.
N° do Processo de Licenciamento: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 11 em branco - Favor preencher com dados
Nome do Empreendimento: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 12 em branco - Favor preencher com dados
Atividade: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 13 em branco - Favor preencher com dados
Coordenada UTM do ponto: |  | S |  | W | ATENÇÃO: Linha 14 em branco - Favor preencher com dados
Datum utilizado: | DATUM Sirgas 2000
Tipo de Tratamento do efluente: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 16 em branco - Favor preencher com dados
Nº da Portaria de Outorga: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 17 em branco - Favor preencher com dados
Nome do corpo receptor: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 18 em branco - Favor preencher com dados
Bacia Hidrográfica: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 19 em branco - Favor preencher com dados
Município: |  |  |  |  | ATENÇÃO: Linha 20 em branco - Favor preencher com dados
Listagem 01 - Parâmetros para Monitoramento do Lançamento do Efluente com limites definidos em Legislação e pela Outorga |  |  | Listagem 02 - Parâmetros para Monitoramento do Lançamento do Efluente sem limites definidos em Legislação e pela Outorga |  |  | Padrão de Lançamento de Efluente (limites definidos em Legislação e pela Outorga)
[6 empty] | Parâmetro | Valor máximo | Valor mínimo | Fonte
[6 empty] | DBO (mg/L) |  |  | Portaria de Outorga
[6 empty] | Vazão (L/s) |  |  | Portaria de Outorga
[6 empty] | Fósforo (mg/L) |  |  | Portaria de Outorga
[6 empty] | pH | 9 | 5 | Conama 430
[6 empty] | Temperatura (°C) | 40 |  | Conama 430
[6 empty] | Materiais Sedimentáveis (mL/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Óleos Minerais (mg/L) | 20 |  | Conama 430
[6 empty] | Óleos vegetais e gorduras animais (mg/L) | 50 |  | Conama 430
[6 empty] | Arsênio total (mg/L) | 0.5 |  | Conama 430
[6 empty] | Bário total (mg/L) | 5 |  | Conama 430
[6 empty] | Boro total (mg/L) | 5 |  | Conama 430
[6 empty] | Cádimo total (mg/L) | 0.2 |  | Conama 430
[6 empty] | Chumbo total (mg/L) | 0.5 |  | Conama 430
[6 empty] | Cianeto total (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) (mg/L) | 0.2 |  | Conama 430
[6 empty] | Cobre dissolvido (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Cromo hexavalente (mg/L) | 0.1 |  | Conama 430
[6 empty] | Cromo trivalente (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Estanho total (mg/L) | 4 |  | Conama 430
[6 empty] | Ferro dissolvido (mg/L) | 15 |  | Conama 430
[6 empty] | Fluoreto total (mg/L) | 10 |  | Conama 430
[6 empty] | Manganês dissolvido (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Mercúrio total (mg/L) | 0.01 |  | Conama 430
[6 empty] | Níquel total (mg/L) | 2 |  | Conama 430
[6 empty] | Nitrogênio amoniacal total (mg/L) | 20 |  | Conama 430
[6 empty] | Prata total (mg/L) | 0.1 |  | Conama 430
[6 empty] | Selênio total (mg/L) | 0.3 |  | Conama 430
[6 empty] | Sulfeto (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Zinco total (mg/L) | 5 |  | Conama 430
[6 empty] | Benzeno (mg/L) | 1.2 |  | Conama 430
[6 empty] | Clorofórmio (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Dicloroeteno (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Estireno (mg/L) | 0.07 |  | Conama 430
[6 empty] | Etilbenzeno (mg/L) | 0.84 |  | Conama 430
[6 empty] | Fenóis totais (mg/L) | 0.5 |  | Conama 430
[6 empty] | Tetracloreto de carbono (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Tricloroetano (mg/L) | 1 |  | Conama 430
[6 empty] | Tolueno (mg/L) | 1.2 |  | Conama 430
[6 empty] | Xileno (mg/L) | 1.6 |  | Conama 430
[6 empty] | Eficiência quanto a remoção de DBO (%) | 60 |  | Conama 430
PRÓXIMO
VOLTAR
Note on C11: Preencher todos os campos em branco
Note on C16: Ex. Fossa Séptica / Filtro anaeróbico
Note on B22: Escolher primeiro os parâmetros exigidos pelo IEMA que constam na Listagem 01
Note on E22: Após o preenchimento dos parâmetros da Listagem 01, preeencher com os demais parâmetros exigidos pelo IEMA, que não constam na Listagem 01
Note on B24: Escolher o parâmetro de acordo com o exigido pelo IEMA
Note on E24: Preencher com o parâmetro de acordo com o exigido pelo IEMA
Note on L25: Campo a ser preenchido com informação da Portaria de Outorga
Note on L26: Campo a ser preenchido com informação da Portaria de Outorga
Note on L27: Campo a ser preenchido com informação da Portaria de Outorga
Note on L64: Este limite poderá ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor.

## EfPrencher
ATENÇÃO! NÃO FOI ESCOLHIDO NENHUM PARÂMETRO NA LISTAGEM 01. CASO TAL INFORMAÇÃO ESTEJA CORRETA, CLIQUE EM PRÓXIMO. CASO CONTRÁRIO, CLIQUE EM VOLTAR E ESCOLHA OS PARÂMETROS DE INTERESSE
Dados de Entrada - Estação de Tratamento de Efluente
Parâmetros com limites definidos em Legislação e pela Outorga do IEMA (Listagem 01)
N° do Processo de Licenciamento:
Nome do Empreendimento:
Atividade:
Coordenada UTM da Atividade: | [5 empty] | S |  |  | W
Datum utilizado: |  |  | DATUM Sirgas 2000
Tipo de Tratamento do efluente:
Nº da Portaria de Outorga:
Nome do corpo receptor:
Bacia Hidrográfica:
Município:
Data
| Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente
VOLTAR
PRÓXIMO

## EfPreencher2
NÃO FOI ESCOLHIDO NENHUM PARÂMETRO NA LISTAGEM 02. CASO TAL INFORMAÇÃO ESTEJA CORRETA, CLIQUE EM PRÓXIMO PARA FINALIZAR. CASO CONTRÁRIO, CLIQUE EM VOLTAR E ESCOLHA OS PARÂMETROS DE INTERESSE NA LISTAGEM 02
Dados de Entrada - Estação de Tratamento de Efluente
Parâmetros sem limites definidos em Legislação e pela Outorga do IEMA (Listagem 02)
N° do Processo de Licenciamento:
Nome do Empreendimento:
Atividade:
Coordenada UTM da Atividade: | [5 empty] | S |  |  | W
Datum utilizado: |  |  | DATUM Sirgas 2000
Tipo de Tratamento do efluente:
Nº da Portaria de Outorga:
Nome do corpo receptor:
Bacia Hidrográfica:
Município:
Data
| Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente | Afluente | Efluente
VOLTAR
PRÓXIMO
Note on C23: EFLUENTE BRUTO (SEM TRATAMENTO)
Note on D23: EFLUENTE TRATADO
Note on E23: EFLUENTE BRUTO (SEM TRATAMENTO)
Note on F23: EFLUENTE TRATADO
Note on G23: EFLUENTE BRUTO (SEM TRATAMENTO)
Note on H23: EFLUENTE TRATADO
Note on I23: EFLUENTE BRUTO (SEM TRATAMENTO)
Note on J23: EFLUENTE TRATADO
Note on K23: EFLUENTE BRUTO (SEM TRATAMENTO)
Note on L23: EFLUENTE TRATADO
Note on M23: EFLUENTE BRUTO (SEM TRATAMENTO)
Note on N23: EFLUENTE TRATADO
Note on O23: EFLUENTE BRUTO (SEM TRATAMENTO)
Note on P23: EFLUENTE TRATADO